旱区逆境生物学国家重点实验室安全环境卫生自查表

| 实验室名称： 实验室负责人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室安全责任人： 填表日期：2018年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 检查内容 | 得分 | 存在问题 |
| 1 | 水电消防安全 | 室内电源开关空开处禁止堆放物品 |  |  |
|  |  | 禁止使用插线板、乱拉乱接电线 |  |  |
|  |  | 下水道畅通 |  |  |
|  |  | 消防器材配置合理，灭火器处于良好状态 |  |  |
|  |  | 室内门和消防通道必须通畅 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 仪器设备使用 管理 | 仪器设备禁止超服役使用（使用年限十年），故障仪器禁止使用，需及时报修 |  |  |
|  |  | 仪器设备周围禁止堆（摆）放物品（如窗帘、化学试剂等） |  |  |
|  |  | 仪器不用时需拔掉插头关闭电源 |  |  |
|  |  | 仪器设备必须张贴安全责任标签，标签信息要准确 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 环境卫生与管理 | 实验室布局摆放合理、氛围良好 |  |  |
|  |  | 实验室桌面台面洁净无污垢 |  |  |
|  |  | 地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物 |  |  |
|  |  | 实验物品摆放有序、干净整洁 |  |  |
|  |  | 实验中穿着实验服 |  |  |
|  |  | 室内空气流通、无异味 |  |  |
|  |  | 实验室门上张贴安全责任人标牌及联系方式 |  |  |
|  |  | 值日制度化，值日生每天定时检查水、电、仪器设备使用状态 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 危险化学品及 实验废弃物安全管理 | 试剂名称标示清楚规范 |  |  |
|  |  | 各类试剂按规定存放整齐 |  |  |
|  |  | 分类存放废弃物、禁止与生活垃圾混放 |  |  |
|  |  | 禁止向下水道倾倒废旧化学试剂 |  |  |
|  |  | 禁止在实验室门外堆放实验室废弃物 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 5 | 压力设备及 气体钢瓶 | 设备必须使用容器柜或架子固定 |  |  |
|  |  | 各压力表正常 |  |  |
|  |  | 高压灭菌锅安全阀铅封无破坏，状态完好 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：检查结果为优秀得3分、良好2分、差1分。

如有其他情况，可自行增加页码。