## 详细列表
统计范围：旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 学期：2022-2023上学期 | 检查归档项目：2022年学校秋季学期开学检查 | 问题等级：全部 | 状态：全部
生成时间：2022-09-15 11:39 | 生成者：舒爽
检查总数：40 | 待整改总数：40 | 复查总数：0 | 复查通过率：0.0%
严重隐患:8 | 管理问题:4 | 一般隐患:28
检查归档项目 | 学院 | 实验室 | 楼栋名称 | 房间编号 | 问题等级 | 不符合项 | 现场情况描述 | 整改意见 | 检查人 | 检查时间 | 状态 | 整改人 | 整改时间 | 复查人 | 复查时间
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4203-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅰ | 科研主楼 | 4203 | 一般隐患 | 5.1.7 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 不得私自乱拉电线插排 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3103-蔬菜逆境生物学实验室 | 科研主楼 | 3103 | 一般隐患 | 5.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 | 卫生较差 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4203-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅰ | 科研主楼 | 4203 | 严重隐患 | 8.6.2 实验室内须规范收集化学废弃物 | 废液桶没有贴标签 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4203-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅰ | 科研主楼 | 4203 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 通风橱不得堆放杂物 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4205-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅱ | 科研主楼 | 4205 | 管理问题 | 8.2.1 实验室内危险化学品建有动态台账 | 危化品使用记录不规范 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4205-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅱ | 科研主楼 | 4205 | 一般隐患 | 8.2.4 化学品标签应显著完整清晰 | 试剂无标签 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4205-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅱ | 科研主楼 | 4205 | 一般隐患 | 11.3.1 电气设备的使用应符合用电安全规范 | 冰柜故障不应继续使用 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4111-葡萄种质资源与遗传育种 | 科研主楼 | 4111 | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子没有双锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4111-葡萄种质资源与遗传育种 | 科研主楼 | 4111 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 无通风橱可调视窗位置线标识 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4107-葡萄种质资源与遗传育种室Ⅶ | 科研主楼 | 4107 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 通风橱不得堆放杂物 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4104-油菜素内酯信号转导与蔬菜抗逆分子生物学研究实验室2 | 科研主楼 | 4104 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 通风橱不得堆放杂物 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4104-油菜素内酯信号转导与蔬菜抗逆分子生物学研究实验室2 | 科研主楼 | 4104 | 管理问题 | 8.2.1 实验室内危险化学品建有动态台账 | 危化品无使用台账 无危化品技术安全说明书 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼4116-果树病害病原生物学及综合防治研究团队 | 科研主楼 | 4116 | 管理问题 | 4.2.4 实验室房间须建立自检自查台账 | 未按时值日 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3214-植物病毒学实验室 | 科研主楼 | 3214 | 一般隐患 | 8.2.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 危化品没有及时入柜 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3105-果树逆境生物学15 | 科研主楼 | 3105 | 管理问题 | 4.2.4 实验室房间须建立自检自查台账 | 未按时检查更新台账 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3115-果树逆境生物学9 | 科研主楼 | 3115 | 一般隐患 | 8.2.4 化学品标签应显著完整清晰 | 试剂无标签 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3115-果树逆境生物学9 | 科研主楼 | 3115 | 一般隐患 | 12.4.3 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求 | 仪器上堆放杂物 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3205-果树逆境生物学 | 科研主楼 | 3205 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 可调视窗未调到合适位置 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3203-果树逆境生物学 | 科研主楼 | 3203 | 一般隐患 | 8.2.4 化学品标签应显著完整清晰 | 试剂无标签 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3201-果树逆境生物学8 | 科研主楼 | 3201 | 一般隐患 | 8.5.2 气体的存放和使用符合相关要求 | 气瓶无状态卡 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3201-果树逆境生物学8 | 科研主楼 | 3201 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 无可调视窗安全距离标识 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3315-果树逆境生物学 | 科研主楼 | 3315 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 不得堆放杂物且无可调视窗警示标识 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3315-果树逆境生物学 | 科研主楼 | 3315 | 一般隐患 | 8.2.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 危化品未及时入柜 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼3409-果树逆境生物学 | 科研主楼 | 3409 | 一般隐患 | 5.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 | 卫生较差 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2203-植物基因组学室II | 科研主楼 | 2203 | 一般隐患 | 8.2.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 危化品没有入柜 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2105-植物免疫研究室Ⅱ | 科研主楼 | 2105 | 严重隐患 | 8.8.1 配制试剂需要张贴标签 | 试剂瓶未贴标签 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2106-根瘤菌-豆科植物逆境适应机理 | 科研主楼 | 2106 | 一般隐患 | 8.2.4 化学品标签应显著完整清晰 | 试剂无标签 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2106-根瘤菌-豆科植物逆境适应机理 | 科研主楼 | 2106 | 一般隐患 | 8.2.4 化学品标签应显著完整清晰 | 试剂标签不规范 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2206-植物离子通道分子机制和调控研究室Ⅰ | 科研主楼 | 2206 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 通风橱可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2206-植物离子通道分子机制和调控研究室Ⅰ | 科研主楼 | 2206 | 一般隐患 | 8.2.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 危化品未及时入柜 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2204-作物抗逆细胞分子机制室Ⅱ | 科研主楼 | 2204 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 通风橱可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼2204-作物抗逆细胞分子机制室Ⅱ | 科研主楼 | 2204 | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子未上锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1113-作物病害防控研究室 | 科研主楼 | 1113 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1109-条锈菌生物学室Ⅱ | 科研主楼 | 1109 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1107-条锈菌生物学室Ⅰ | 科研主楼 | 1107 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1107-条锈菌生物学室Ⅰ | 科研主楼 | 1107 | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子未上锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1105-小麦-条锈菌互作室Ⅱ | 科研主楼 | 1105 | 一般隐患 | 6.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 可调视窗未按要求拉下 | 立即整改 | 张管曲 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1105-小麦-条锈菌互作室Ⅱ | 科研主楼 | 1105 | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子未上锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1103-小麦-条锈菌互作室Ⅰ | 科研主楼 | 1103 | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子未上锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改
2022年学校秋季学期开学检查 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 科研楼1408A-试剂库 | 科研主楼 | 1408A | 严重隐患 | 8.4.1 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 危化品柜子未上锁 | 请及时整改 | 贾彩霞 | 2022-09-15 | 待整改

## 问题统计
统计范围：旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 学期：2022-2023上学期
学院 | 总数 | 责任体系 | 规章制度 | 安全宣传教育 | 安全检查 | 实验场所 | 安全设施 | 基础安全 | 化学安全 | 生物安全 | 辐射安全与和材料管制 | 机电等安全 | 特种设备与常规冷热设备
旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1